## 第一面（木造）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [29 empty] | （第一面）
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
―必須項目― |  |  |  | ※1-2、1-4、1-5の事項については、選択項目
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価 方法 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [19 empty] | 設計内容
| 事項 | [5 empty] | 項目 | 項目 | 設 計 内 容 | [16 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
1構造の安定 | １－１ |  | 等級 |  |  | 基準 | 構造躯体 | 構造躯体 |  | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [17 empty] | 評価員 記入欄
| 耐震等級 |  |  |  |  | 特認 |  | （１－１） |  | 壁量計算等 | [16 empty] | 仕様書
| （倒壊等防止） |  |  |  |  | 型式 |  | （１－２） |  |  | 横架材 |  |  |  | 許容応力度計算 | [11 empty] | 伏図等 |  | □
|  | 評価対象外 |  |  |  | 認証 |  | （１－４） | [6 empty] | スパン表 | [11 empty] | 計算書
[8 empty] | （１－５） |  |  | 基 礎 |  |  |  | 許容応力度計算 | [11 empty] | 壁量計算書
| １－２ |  | 等級 | [11 empty] | スパン表 | [11 empty] | 認定書(基準法)
| 耐震等級 | [13 empty] | 基準法の規定 ※等級１の場合のみチェック
| 壁量基準による | [6 empty] | 存在壁量 | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
| 場合(評価方法 | [7 empty] | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
| 基準第5 1-1(3) | [6 empty] | 基準法で定め | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
| ﾎ又はﾍ①b) | [6 empty] | る必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
[8 empty] | 耐震等級の | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
| 令和7年4月1日 | [6 empty] | 必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
| 以降の基準に適合 | [6 empty] | 耐風等級の | ・ | Ｘ軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
[8 empty] | 必要壁量 | ・ | Y軸方向 |  |  | １階 | （ |  |  |  | cm） |  | 2階 | （ |  |  |  | cm）
| 令和7年3月31日 | [8 empty] | 許容応力度計算
| 以前の基準に適合 | [9 empty] | 偏心率0.3以下 | [13 empty] | ※軸組の場合
許容応力度計算＋偏心率の検討 (告1540号第10第1号)
| （損傷防止） | [8 empty] | 許容応力度計算 （告1540号第10第2号） | [14 empty] | ※枠組の場合
|  | 評価対象外 | [7 empty] | その他の計算方法
|  | 非選択 | [7 empty] | 大臣認定書（基準法）の活用
限界耐力計算
| １－３ |  | 選択 |  |  |  |  | 免震建築物 |  | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物
| その他 | [6 empty] | （１－３） |  | ・同告示第２の該当する号
一号（建築基準法第20条第１項第四号に掲げる建築物）
二号（建築基準法第20条第１項第二号又は第三号に掲げる建築物）
三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[11 empty] | 大臣認定書の活用 | [5 empty] | その他
免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成
敷地の管理に関する計画
| １－４ |  | 等級 |  |  |  | 地盤 | 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | 地盤の許容応力度 [ | [7 empty] | kN/㎡] | [8 empty] | 仕様書
| 耐風等級 | [5 empty] | （１－６） |  |  | 杭状改良地盤の許容支持力度 [ | [11 empty] | kN/㎡] |  |  |  |  | 調査書
|  | 非選択 | [7 empty] | 杭状改良地盤の許容支持力 [ | [11 empty] | kN/本]
[10 empty] | 杭の許容支持力 [ | [7 empty] | kN/本]
| １－５ |  | 等級 | [5 empty] | 地盤調査方法等
| 耐積雪等級 | [8 empty] | （ | [13 empty] | ）
|  | 該当区域外 | [7 empty] | 地盤改良
|  | 非選択 | [6 empty] | 方法（ | [14 empty] | ）
| １－６地盤又は |  | 設計 |  |  |  | 基礎 | 基礎の構造方法及び形式等 |  | 直接基礎 | [16 empty] | 仕様書
| 杭の許容支持 |  | 内容 |  |  |  | （１－７） |  |  | 基礎の構造方法 | [5 empty] | 鉄筋コンクリート造 | [10 empty] | 伏図等
| 力等及びその |  | 説明 | [12 empty] | その他 | （ | [6 empty] | ）
| 設定方法 |  | 欄と | [6 empty] | 基礎の形式 | [5 empty] | 布基礎 |  |  | べた基礎 |  |  |  | 独立基礎
| １－７基礎の構 |  | 同様 | [12 empty] | その他 | （ | [6 empty] | ）
| 造方法及び形 | [8 empty] | 杭基礎 |  |  | 杭 種 |  |  | 支持杭 |  |  | 摩擦杭
| 式等 | [8 empty] | 杭径 |  | [ |  |  |  |  | cm] |  | ※複数の数値のものが使用される 場合は 少なくとも 最小値 と 最大値 を記入
[10 empty] | 杭長 |  | [ |  |  |  |  | m]
※評価方法 基準：評価方法基準 特認：特別評価方法認定 型式：住宅型式性能認定 認証：型式住宅部分等製造者の認証 （他面も同様）
Note on F10: プルダウンから選択してください
Note on F15: プルダウンから選択してください
Note on F32: プルダウンから選択してください
Note on Y40: 整数未満は切り捨て
Note on F41: プルダウンから選択してください
Note on AB41: 整数未満は切り捨て
Note on AB42: 整数未満は切り捨て
Note on X43: 整数未満は切り捨て
Note on F45: プルダウンから選択してください
Note on T45: プルダウンに該当しない場合は手入力して下さい
Note on T47: プルダウンに該当しない場合は手入力して下さい
Note on V54: ・整数未満は切り捨て ・杭頭部、軸部（節部）、先端部すべて入力してください。直杭についても同様です
Note on V55: 整数未満は切り捨て

## 第二面（木造）（劣化・維持管理対策、断熱等性能等級）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [31 empty] | （第二面）
―必須項目―
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  | 確認 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [22 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 | 項目 |  |  | 設 計 内 容 | [17 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
３劣化の軽減 | ３－１ |  | 等級 |  | 基準 | 認定書等 |  |  |  |  | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [18 empty] | 評価員 記入欄
| 劣化対策 |  |  |  | 特認 | 外壁の | 外壁の構造等 |  |  |  | 外壁通気構造等 （真壁構造で90ｃｍ以上の軒の出がある場合を含む） | [17 empty] | 仕上表
| 等級 |  |  |  | 型式 | 軸組等 | (地面から１m) |  |  |  | 柱 |  |  | 製材、集成材等＋薬剤処理（現場処理可） | [14 empty] | 仕様書 |  | □
| （構造躯体等） |  |  |  | 認証 | [8 empty] | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [14 empty] | 立面図
[14 empty] | 製材、集成材等＋小径12.0㎝ （等級2のみ選択可） | [14 empty] | 矩計図
[14 empty] | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [14 empty] | 伏図等
製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1 （等級2のみ選択可）
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | 軸材・ 下地材 |  |  | 製材、集成材等又は構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | 合板 |  |  | 構造用合板等＋薬剤処理（現場処理可）
Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
その他
[6 empty] | 土台 | 防腐・防蟻 |  |  |  | 土台に接する外壁下端水切り
[7 empty] | 処理 |  |  |  | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
その他
[6 empty] | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  |  | 浴室 |  |  |  | 浴室ユニット |  |  |  | 外壁軸組等の防腐措置等
[6 empty] | 室の防水 | [7 empty] | その他
[10 empty] | 脱衣室 |  |  |  | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | 外壁軸組等の防腐措置等
その他
[6 empty] | 地盤 | 防蟻措置 |  |  | 防蟻措置（ |  |  |  | 有 |  |  |  | 対象区域外）
[14 empty] | べた基礎等 |  |  |  | 土壌処理 |  |  |  |  | その他
[6 empty] | 基礎高さ | 基礎高さ |  |  |  | 地面から基礎上端又は地面から土台下端までの高さが400mm以上
[6 empty] | 床下防湿 | 床下地盤面の |  |  |  | 防湿方法 |  |  | ( |  | コンクリート |  |  | 防湿フィルム |  |  |  |  | その他 |  | )
[6 empty] | 措置等 | 防湿措置・ |  |  |  | 換気措置 |  |  | ( |  | 換気口 |  |  | ねこ土台 |  |  |  |  | その他 |  | )
[7 empty] | 床下換気措置 |  |  |  | 基礎断熱工法 | [15 empty] | ※一部基礎断熱工法の場合もチェック
[6 empty] | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  |  |  | 小屋裏 有 （換気措置による） | [10 empty] | ※いずれにも該当する場合はそれぞれにチェック
[6 empty] | 換気 | の措置 |  |  |  | 小屋裏 無 （屋根断熱工法・その他の措置）
[6 empty] | 構造部材等 |  |  |  |  | 建築基準法施行令第37条、第41条、第49条及び第80条の2の
規定に適合
４維持管理・更新への配慮 | ４－１ |  | 等級 |  | 基準 | 専用配管 | コンクリート |  |  |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管のコンクリート内への | [17 empty] | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 維持管理 |  |  |  | 特認 |  | 内埋込み配管 |  |  |  | 埋め込み無し（コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | 配置図
| 対策等級 |  |  |  | 型式 | 地中 | 埋設管上の |  |  |  | 給水管、排水管、給湯管及びガス管の埋設管上へのコンクリート打設無し | [17 empty] | 平面図 |  | □
| （専用配管） |  |  |  | 認証 | 埋設管 | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  |  | 条例等による適用外の地域 | [10 empty] | （構造躯体に影響しない土間コン打設除く） | [5 empty] | 基礎伏図
[6 empty] | 排水管の | 内面の仕様 |  |  |  | 排水管内面が平滑である | [17 empty] | 設備図
[6 empty] | 性状等 | 設置状態 |  |  |  | たわみ、抜け等が生じないよう設置
[6 empty] | 専用 | 排水管の |  |  |  | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保
[6 empty] | 排水管 | 清掃措置 | [19 empty] | ※等級3の場合のみ記入
[6 empty] | 配管 | 主要接合部等 |  |  |  | 主要接合部等の点検措置等の確保
[6 empty] | 点検口 | の点検措置 | [19 empty] | ※等級3の場合のみ記入
５温熱環境・エネルギー消費量に関する事 | ５－１ |  | 等級 |  | 基準 | 認 定 書 等 |  |  |  |  | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [18 empty] | 評価員 記入欄
| 断熱等 |  |  |  | 特認 | 適用する |  | 性能基準 |  |  | 外皮平均熱貫流率 UA | [7 empty] | （ |  |  |  |  | W/㎡K） |  |  |  |  | 仕上表
| 性能等級 |  |  |  | 型式 | 基準 | [6 empty] | UAの値を評価書に記載する | [15 empty] | 平面図 |  | □
| （ | ）地域 |  |  | 認証 | [21 empty] | ※等級7の場合のみ明示することができる（地域区分8地域を除く） |  | 立面図
[11 empty] | 冷房期の平均日射熱取得率 ηA | [7 empty] | （ | [5 empty] | ） |  |  |  | 矩計図
[13 empty] | ηAの値を評価書に記載する | [15 empty] | 建具表
[27 empty] | ※等級7の場合のみ明示することができる（地域区分1,2,3及び4地域を除く） |  | 計算書
[8 empty] | 仕様基準 |  | 躯体の断熱性能等 |  |  |  | 熱貫流率基準を適用
[9 empty] | 通常 |  |  |  |  | 熱抵抗値基準を適用
[9 empty] | 誘導 | 開口部の断熱及び日射 |  |  | 開口部比率の区分
[14 empty] | 区分（い） |  |  |  | 区分（ろ） |  |  |  |  | 区分（は）
緩和措置有り
[15 empty] | 窓の断熱(２％緩和） | [6 empty] | 窓の日射(４％緩和）
[6 empty] | 結露防止 | 繊維系断熱材 |  |  |  | 繊維系断熱材等の使用
[6 empty] | 対策 | 防湿層 |  |  |  | 防湿層の設置有り | [5 empty] | 除外規定適用（添付図書に内容を記載）
[7 empty] | の設置 |  |  |  | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [9 empty] | ※内部結露計算シート添付
[7 empty] | 通気層 |  |  |  | 通気層の設置有り（繊維系断熱材を使用する場合は防風層設置）
[7 empty] | の設置 |  |  |  | 除外規定適用（添付図書に内容を記載） | [9 empty] | ※内部結露計算シート添付
認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 )
Note on F6: プルダウンから選択してください
Note on F37: プルダウンから選択してください
Note on F47: プルダウンから選択してください
Note on C49: プルダウンから選択してください

## 第三面（一次エネ）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （第三面）
―必須項目―
性能表示 |  | 自己評価 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 | [12 empty] | 設計内容
事項 |  | 結果 |  | 項目 | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
５－２一次ｴﾈﾙ |  | 等級 | 認 定 書 等 |  |  | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [10 empty] | 評価員
ｷﾞｰ消費量等級 | [5 empty] | 認定書等（品確法）の活用（住宅の部分） | [10 empty] | 記入欄
[6 empty] | 性能基準 | [9 empty] | 仕上表 |  | □
（ | ）地域 | 最高等級の場合に表示をする設計一次エネルギー消費量の表示値については設計内容説明欄と同様 |  | 適用する |  |  | 設計一次エネルギー消費量の値を評価書に記載する | [8 empty] | 仕様書
|  |  | 基本的 | 基準 |  | ※最高等級の場合のみ |  |  | （ |  | MJ/（㎡・年） |  |  | ） |  | 面積表
|  |  | 事項等 |  |  | 仕様基準 |  | 等級６ |  | 等級４
|  |  |  | 居室および | 床面積の合計 |  |  |  | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 非居室の面積 | 主居室の面積 |  |  |  | Webプログラム出力票による
[5 empty] | その他の居室の面積 |  |  |  | Webプログラム出力票による
|  |  | 外皮 | 適用する基準 |  | 性能基準 | [9 empty] | 仕上表
[6 empty] | 仕様基準 |  | 等級６ |  | 等級４ | [5 empty] | 仕様書
|  |  |  | 断熱性能等 |  | Webプログラム出力票による | [9 empty] | 平面図
|  |  | 暖冷房 | 暖房方式 |  | Webプログラム出力票による | [9 empty] | 仕上表
|  | ※１ |  |  |  | （ | [5 empty] | ） | ※1 |  |  | 仕様書
|  | 仕様基準 |  | 冷房方式 |  | Webプログラム出力票による | [9 empty] | 平面図
[6 empty] | （ | [5 empty] | ） | ※1 |  |  | 機器表
|  |  | 換気 | 換気設備方式 |  | Webプログラム出力票による | [9 empty] | 系統図
[6 empty] | 全般換気設備（比消費電力0.3以下） | [6 empty] | ※1
|  |  |  | 熱交換型 |  | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 換気設備 |  | 比消費電力を有効換気量率で除した値が0.3以下 | [6 empty] | ※1
|  |  | 給湯 | 給湯熱源機 |  | Webプログラム出力票による
[6 empty] | （ | [5 empty] | ） | ※1
|  |  |  | ふろ機能種類 |  | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 配管 |  | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 水栓 |  | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 浴槽 |  | Webプログラム出力票による
|  |  |  | 太陽熱 |  | Webプログラム出力票による
給湯装置
|  |  | 照明 | 照明器具 |  | Webプログラム出力票による
[6 empty] | 非居室に白熱灯を採用していない | [6 empty] | ※1
|  |  | 発電 | 太陽光発電 |  | Webプログラム出力票による
の採用
|  |  |  | ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰ |  | Webプログラム出力票による
ｼｮﾝｼｽﾃﾑ
Note on E6: プルダウンから選択してください
Note on B8: プルダウンから選択してください

## 第四面（火災時の安全）
設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [25 empty] | （第四面）
―選択項目― | [5 empty] | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設 計 内 容 説 明 欄 | [14 empty] | 設計内容
| 事項 | [5 empty] | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [10 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
２火災時の安全 | ２－１ |  | 等級 |  | 基準 |  | 感知部分 |  | 種類 |  |  | 住宅用防災報知設備等 | [10 empty] | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 感知警報装 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 住宅用防災警報器（ネットワーク化） | [10 empty] | 平面図
| 置設置等級 |  |  |  | 型式 | [6 empty] | 住宅用防災警報器等 | [12 empty] | □
| （自住戸火災 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 設置場所 |  | 基準に適合した感知部分の設置場所
| 時） | [10 empty] | 寝室 | 居室 |  | 台所等 |  |  | 階段等
[7 empty] | 警報部分 |  | 音響性能等 |  |  | 警報音70dB以上 |  | 警報音85dB以上 |  |  |  | その他
[12 empty] | 150㎡毎設置 |  | 350㎡毎設置 |  |  |  | その他 |  | ＊等級4のみ
[12 empty] | 居室を有する各階設置 | [7 empty] | ＊等級4のみ
| ２－４ |  | 設計 |  | 基準 |  | 脱出対策 |  | 避難器具 |  |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [10 empty] | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 脱出対策 |  | 内容 |  | 特認 |  | （３階以上） |  | の種類 |  |  | 避難器具 | 滑り棒 |  |  | 滑り台 |  |  | 緩降機 |  |  |  | 平面図
| （火災時） |  | 説明 |  | 型式 | [7 empty] | 避難用タラップ |  |  | 避難ロープ |  |  | 避難はしご | [5 empty] | □
|  | 該当なし | 欄と |  | 認証 | [7 empty] | 避難橋 |  |  | 救助袋
|  |  | 同様 | [8 empty] | その他 | （ | [7 empty] | ）
| ２－５ 耐火等級 |  | 等級 |  | 基準 |  | 開口部の耐火性能（耐火性能が最も低いもの） |  | 防火設備 |  | 外壁の開口部の耐火性能 | [11 empty] | 仕上表 | 評価員 記入欄
| （延焼のおそ |  |  |  | 特認 |  |  |  | の仕様等 |  |  | 耐火時間 | 60分以上 | [9 empty] | 建具表
| れのある部分 |  |  |  | 型式 | [7 empty] | 20分以上 | [11 empty] | □
| ・開口部） |  |  |  | 認証 | [7 empty] | その他
該当なし
| ２－６ 耐火等級 |  | 等級 |  | 基準 |  | 認定書等 |  |  |  |  | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [11 empty] | 評価員 記入欄
| （延焼のおそ |  |  |  | 特認 |  | 外壁・軒裏の構造（耐火性能が最も低いもの） |  | 外壁の構造等 |  | 外壁の耐火時間 |  |  | 60分以上 |  |  | 45分以上 | [5 empty] | 仕上表
| れのある部分 |  |  |  | 型式 | [8 empty] | 20分以上 |  |  | その他 | [5 empty] | 矩計図 |  | □
| ･開口部以外） |  |  |  | 認証 |  |  |  | 軒裏の構造等 |  | 軒裏の耐火時間 |  |  | 60分以上 |  |  | 45分以上 | [5 empty] | 認定書(基準法)
|  | 該当なし | [11 empty] | 20分以上 |  |  | その他
Note on F6: プルダウンから選択してください
Note on F19: プルダウンから選択してください
Note on F24: プルダウンから選択してください

## 第五面（空気・光・視環境）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [27 empty] | （第五面）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
６空気環境 | ６－１ | 設計 |  | 基準 |  | 内装仕上 |  | 使用建材 |  |  | 製材等 |  |  |  | 特定建材 |  |  |  | その他の建材 | [5 empty] | 仕上表 | 評価員 記入欄
| ホルムアル | 内容 |  | 特認 |  | 下地材等 | [18 empty] | 建材表
| デヒド対策 | 説明欄 |  | 型式 |  | 居室の |  | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材 | [16 empty] | □
| （内装及び天井裏等） | と同様 |  | 認証 |  | 内装の |  | ヒド発散等級 |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  | F☆☆☆ |  |  |  | F☆☆
[6 empty] | 仕上げ材 |  |  | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  | （等級2） |  |  |  | （等級1）
[6 empty] | 天井裏 |  | ホルムアルデ |  | 特定建材のうち最もﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散が大きい建材
[6 empty] | 等の下 |  | ヒド発散等級 |  |  | F☆☆☆☆ |  |  |  | F☆☆☆
[6 empty] | 地材等 |  |  | 該当なし |  | （等級3） |  |  |  | （等級2）
[8 empty] | 措置方法 |  |  | 換気措置による
気密措置による
| ６－２ | 設計 |  | 基準 |  | 換気対策 |  | 種類 |  |  | 機械換気設備 | [13 empty] | 仕様書 | 評価員 記入欄
| 換気対策 | 内容 |  | 特認 | [6 empty] | その他 | （ | [10 empty] | ） |  | 平面図
|  | 説明欄 |  | 型式 |  | 局所換気 |  | 便所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ） | [5 empty] | 計算書 |  | □
|  | と同様 |  | 認証 |  | 対策 |  |  | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[8 empty] | 浴室 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[9 empty] | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[8 empty] | 台所 |  | 機械換気設備 |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ）
[9 empty] | 該当なし | 換気のできる窓 |  |  |  | （ |  | 有 |  | 無 | ）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [17 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [13 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
７光・視環境 | ７－１ | 設計 |  | 基準 |  | 居室床面積に対する |  |  |  | 単純開口率 | [14 empty] | 平面図 | 評価員 記入欄
| 単純開口率 | 内容 |  | 特認 |  | 開口部の割合 |  |  |  |  | （ |  |  |  | ％ | 以上 | ） |  |  | ※整数を入力してください |  |  |  |  | 建具表
| ７－２ | 説明欄 |  | 型式 |  | 方位別開口部の |  |  |  | 北面（ |  |  | ％ |  |  | ） | 東面（ |  |  |  | ％ | ） |  |  | 計算書 |  | □
| 方位別 | と同様 |  | 認証 |  | 面積合計の比 |  |  |  | 南面（ |  |  | ％ |  |  | ） | 西面（ |  |  |  | ％ | ）
| 開口比 | [8 empty] | 真上（ |  |  | ％ |  |  | ） |  |  |  | ※整数を入力してください

## 第六面（高齢者等への配慮）【等級５】
※該当する等級のシートを使用する
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [15 empty] | （第五面）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 5 |  | 基準 |  | 部屋の |  | 特定寝室と |  |  | 玄関・便所・浴室・食事室・脱衣室・洗面所 |  | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | 特認 |  | 配置等 |  | 同一階に |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 型式 |  |  |  | ある部屋 |  | [ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅 750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上] |  |  |  |  | □
| （専用部分） |  |  | 認証 |  | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 床は段差のない構造
[8 empty] | 空間内 |  |  | 適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 |  |  | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[7 empty] | 階段無 |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
[8 empty] | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
[8 empty] | 形式等 |  |  | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 滑り防止 |  |  | 滑り止めなし、又は、滑り止めが踏面と同一面
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 段鼻 |  |  | 段鼻の出 なし
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 |  |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[8 empty] | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー |  |  | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
（建築基準法施行令第117条により適用除外されるものを含む）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  |  | 通路最小有効幅員850㎜以上（柱等の箇所800㎜以上）
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  |  | 玄関出入口の有効幅員800㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 浴室出入口の有効幅員800㎜以上
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | その他の出入口800㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  |  | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[6 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  |  | 短辺内法（工事を伴わない撤去を含む）が1,300㎜以上又は
[6 empty] | 室 |  |  |  |  | 背壁から便器先端の寸法＋500㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[6 empty] | 空間内） |  | 特定寝室面積 |  |  | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 第六面 【等級４】
※該当する等級のシートを使用してください
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [15 empty] | （第五面）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 4 |  | 基準 |  | 部屋の |  | 特定寝室と |  |  | 便所・浴室 |  | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | 特認 |  | 配置等 |  | 同一階に |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、特定寝室と同一階に便所を設置 |  | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 型式 |  |  |  | ある部屋 |  |  | [ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ出入口の幅 750㎜(通路より直進可能な場合は650㎜)以上] |  |  |  | □
| （専用部分） |  |  | 認証 |  | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 床は段差のない構造
[8 empty] | 空間内 |  |  | 適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 |  |  | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 勾配6/7以下、かつ、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜
[6 empty] | □ | 階段無 |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、等級３の勾配等の基準に適合
日常生活空間外の階段､かつ､等級３の勾配等の基準に適合
[8 empty] | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下、かつ、蹴込み板設置
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置、かつ、蹴込みが30mm以下
日常生活空間外の階段、かつ、蹴込みが30mm以下
[8 empty] | 形式等 |  |  | 通路等への食い込み及び突出、回り階段等の設置 無し
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
日常生活空間外の階段
[8 empty] | 階段の幅員等 |  |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段、便所、浴室、玄関、脱衣室において、それぞれの基準に
適合する手摺が設置されている
[8 empty] | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー |  |  | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
（建築基準法施行令第117条により適用除外されるものを含む）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  |  | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  |  | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 浴室出入口の有効幅員650㎜以上
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | その他の出入口750㎜以上（工事を伴わない撤去を含む）
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  |  | 短辺内法1,400㎜以上 かつ 内法面積2.5㎡以上
[6 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  |  | 短辺内法1,100㎜以上、かつ、長辺内法1,300㎜以上（軽微な
[6 empty] | 室 |  |  |  |  | 改造を含む）、もしくは、便器の前方及び側方に500㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | 特定寝室の内法面積12㎡以上

## 第六面 【等級３】
※該当する等級のシートを使用する
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （第五面）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 3 |  | 基準 |  | 部屋の |  | 特定寝室と |  |  | 便所 |  |  | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | 特認 |  | 配置等 |  | 同一階に | [5 empty] | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 型式 |  |  |  | ある部屋 | [7 empty] | □
| （専用部分） |  |  | 認証 |  | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 床は段差のない構造
[8 empty] | 空間内 |  |  | 適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 |  |  | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
[7 empty] | 階段無 |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 |  |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[11 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[8 empty] | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー |  |  | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
（建築基準法施行令第117条により適用除外されるものを含む）
[6 empty] | 通路等の |  | 通路の幅員 |  |  | 通路最小有効幅員780㎜以上（柱等の箇所750㎜以上）
[6 empty] | 幅員 |  | 出入口の幅員 |  |  | 玄関出入口の有効幅員750㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | 浴室出入口の有効幅員600㎜以上
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | その他の出入口750㎜以上（軽微な改造を含む）
[6 empty] | 寝室、便 |  | 浴室の寸法 |  |  | 短辺内法1,300㎜以上 かつ 内法面積2.0㎡以上
[6 empty] | 所及び浴 |  | 便所の寸法等 |  |  | 長辺内法1,300㎜以上（軽微な改造を含む）、もしくは、
[6 empty] | 室 |  |  |  |  | 便器の前方又は、側方に500㎜以上
[6 empty] | (日常生活 |  |  |  |  | （ドアの開放又は軽微な改造による長さを含む）
[6 empty] | 空間内） |  |  |  |  | 腰掛け式便器を設置
[8 empty] | 特定寝室面積 |  |  | 特定寝室の内法面積 9㎡以上

## 第六面 【等級２】
※該当する等級 のシートを 使用する
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [16 empty] | （第五面）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [6 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 2 |  | 基準 |  | 部屋の |  | 特定寝室と |  |  | 便所 |  |  | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | 特認 |  | 配置等 |  | 同一階に | [5 empty] | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 型式 |  |  |  | ある部屋 | [7 empty] | □
| （専用部分） |  |  | 認証 |  | 段差 |  | 日常生活 |  |  | 床は段差のない構造
[8 empty] | 空間内 |  |  | 適用除外 （玄関出入口、玄関上がりかまち、勝手口出入口、
タタミコーナー等、浴室の出入口、バルコニー出入口）の段差有り
[8 empty] | 日常生活空間外 |  |  | 床は段差のない構造
[6 empty] | 階段 |  | 勾配等 |  |  | 勾配22/21以下、550㎜≦蹴上×2＋踏面≦650㎜、かつ、踏面195㎜以上
[7 empty] | 階段無 |  |  |  | ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 蹴込み |  |  | 蹴込みが30mm以下
ﾎｰﾑｴﾚﾍﾞｰﾀｰ設置
[8 empty] | 階段の幅員等 |  |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合
[6 empty] | 手摺 |  | 手摺の設置 |  |  | 階段、便所、浴室、玄関※、脱衣室※において、それぞれの基準に
[11 empty] | 適合する手摺が設置されている | ※設置準備含む
[8 empty] | 転落防止手摺 |  |  | バルコニー、窓（２階以上）、廊下及び階段において、転落防止
[8 empty] | の設置 |  |  | 手摺が設置されている（腰壁等の高さによる基準に適合）
[8 empty] | バルコニー |  |  | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
（建築基準法施行令第117条により適用除外されるものを含む）

## 第六面 【等級1】
※該当する等級 のシートを 使用する
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [15 empty] | （第五面）
―選択項目― |  |  |  |  | （ |  | 選択 |  | 非選択 ）
| 性能表示 | 自 己 評 価 結 果 | 評価 方法 |  |  | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 設計内容
| 事項 |  |  |  |  | 項目 |  | 項目 |  | 設 計 内 容 |  | 記 載 図 書 |  | 確認欄
９高齢者等への配慮 | ９－１ | 等級 1 |  | 基準 |  | 階段 |  | 基準 |  |  | 建築基準法施行令第23条から第27条までの基準に適合 |  | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 高齢者等配 |  |  | 特認 |  |  | 階段無 | [5 empty] | 平面図
| 慮対策等級 |  |  | 型式 | [10 empty] | □
| （専用部分） |  |  | 認証 |  | 手摺 |  | 基準 |  |  | 建築基準法施行令第126条第1項の基準に適合
[6 empty] | (バルコニー等) |  |  |  |  | （等級１については、建築基準法施行令第117条により規定される建築物である場合に限られる）
バルコ
ニー等無

## 第七面（音環境、防犯）
自己評価書・設計内容説明書【一戸建ての住宅用（木造軸組・枠組壁工法）】 | [26 empty] | （第六面）
―選択項目― | [6 empty] | （ |  | 選択 |  |  | 非選択 ）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価 方法 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計 内容 確認
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書
８音環境 | ８－４ |  | 北面 |  |  | 基準 |  | 開口部の |  |  | 北の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  |  | （ |  |  | ） |  | 仕上表 | 評価員 記入欄
| 透過損失 |  | 等 級 |  |  | 特認 |  | 遮音性能 |  |  | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの |  |  | （透過損失の平均値 |  |  |  | ｄＢ | ） |  | 建具表
| 等級 |  |  |  |  | 型式 | [7 empty] | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 ) | [9 empty] | 試験成績書 |  | □
| （外壁開口部） |  |  |  |  | 認証 |  | （各方位、 遮音性能が 最低のもの を記入する） | [5 empty] | 同等品
|  | 該当無し（北） | 東面 | [7 empty] | 東の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  | 該当無し（東） | 等 級 | [7 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの |  |  | （透過損失の平均値 |  |  |  | ｄＢ | ）
|  | 該当無し（南） | [11 empty] | 認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 )
|  | 該当無し（西） | [11 empty] | 同等品
|  |  | 南面 | [7 empty] | 南の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | 等 級 | [7 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの |  |  | （透過損失の平均値 |  |  |  | ｄＢ | ）
認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 )
同等品
|  |  | 西面 | [7 empty] | 西の方位の |  |  | ＪＩＳの遮音等級表示品 |  |  |  |  | （ |  |  | ）
|  |  | 等 級 | [7 empty] | ｻｯｼ・ﾄﾞｱｾｯﾄ |  |  | その他試験を行うもの |  |  | （透過損失の平均値 |  |  |  | ｄＢ | ）
認定書等(品確法）の活用 ( 第六面に記入 )
同等品
―選択項目― | [6 empty] | （ |  | 選択 |  |  | 非選択 ）
| 性能表示 |  | 自 己 評 価 結 果 |  | 評価 方法 |  |  | 確認 |  |  | 設計内容説明欄 | [13 empty] | 設計内容
| 事項 | [6 empty] | 項目 |  |  | 項目 |  | 設 計 内 容 | [9 empty] | 記 載 図 書 |  | 確認欄
10 | １０－１ |  | 設計 |  |  | 基準 |  |  | 1 | 階 | 区分及び措置 |  | 区分 a |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 平面図 | 評価員 記入欄
防犯 | 開口部の |  | 内容 |  |  | 特認 | [9 empty] | その他 |  |  | 該当する開口部無し |  |  |  |  | 立面図
| 侵入防止対策 |  | 説明欄 |  |  | 型式 | [6 empty] | 区分 b |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策） |  |  |  | 建具表 |  | □
|  |  | と同様 |  |  | 認証 | [8 empty] | ＦＩＸ窓有 | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[13 empty] | 区分 c |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | ＦＩＸ窓有 | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[9 empty] | 2 | 階 | 区分及び措置 |  | 区分 a |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[16 empty] | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[13 empty] | 区分 b |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | ＦＩＸ窓有 | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[13 empty] | 区分 c |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | ＦＩＸ窓有 | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[10 empty] | 階 | 区分及び措置 |  | 区分 a |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[16 empty] | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[13 empty] | 区分 b |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | ＦＩＸ窓有 | その他 |  |  | 該当する開口部無し
[13 empty] | 区分 c |  |  | 侵入防止上有効な措置 （ |  |  |  | 雨戸等による対策）
[15 empty] | ＦＩＸ窓有 | その他 |  |  | 該当する開口部無し
*1 『侵入防止上有効な措置』とは,侵入可能な規模の開口部のうち、すべての開口部が「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部である」場合を示す。 ただし、上記の中でシャッター、雨戸等による対策のみによって侵入防止対策が講じられている開口部を含む場合は『雨戸等による対策』にもチェックする。
*2 『その他』とは侵入可能な規模の開口部のうち、一つでも「侵入防止対策上有効な措置の講じられた開口部に該当しないものがある」場合を示す。
*3 『該当する開口部無し』とは、グループ内のすべての開口部が「侵入可能な規模の開口部」に該当しない場合を示す。
*4 「侵入可能な規模の開口部」とは、住戸の内部に通じる開口部のうち、次のａからｃまでに掲げる大きさの断面のブロックのいずれかが通過可能な開口部をいう。
ａ：長辺が400ｍｍ、短辺が250ｍｍの長方形 ｂ：長径が400ｍｍ、短径が300ｍｍの楕円 ｃ：直径が350ｍｍの円
―認定書等―
性能表示事項 |  |  | 種別 | [9 empty] | 番号 |  |  |  |  | 認定書等添付状況
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
|  |  |  | 型式 |  |  |  | 認証 |  |  |  | 特認 | [6 empty] | 添付 | 表紙のみ添付
Note on F7: プルダウンから選択してください
Note on F12: プルダウンから選択してください
Note on F17: プルダウンから選択してください
Note on F22: プルダウンから選択してください